Einwohnergemeinde

Winznau	Werkkommission

Bewilligungsantrag für Strassenaufbruch im öffentlichen Bereich

Antragsteller/in:

Name:	__________________________________________________

Adresse:	__________________________________________________

Telefonnummer:	______________________ Email: ______________________

Ort:	__________________________________________________

Datum:	__________________________________________________

Unterschrift:	__________________________________________________

Objekt:

Strasse, Nr. 	__________________________________________________

Bauherrschaft:	__________________________________________________

Verantwortliche Bauleitung:	__________________________________________________

Unternehmung:	__________________________________________________

Objekt / Art der Arbeit:	__________________________________________________

Beginn:		__________________________________________________

Ende:		__________________________________________________

Beilagen: (zutreffendes ankreuzen)

Grundbuchplankopie (mit Angabe der genauen Länge / Grösse)

Grabenprofil

Zustandsaufnahme

Der Bewilligungsantrag inkl. Beilagen ist 2-fach an die Werkkommission, Oltnerstrasse 9, 4652 Winznau einzureichen.

Die Bewilligung wird der Bauherrschaft erteilt, wenn die auf den nachfolgenden Seiten aufgeführten allgemeinen Bedingungen eingehalten sind. Die allgemeinen Bedingungen sind zwingend auf allfällige Rechtsnachfolger zu übertragen.

Winznau, ……………………………………	Unterschrift: ………………………………………….

Allgemeine Bedingungen für Strassenaufbruch öffentlicher Gemeindestrassen

Präambel: Gleichstellung der Geschlechter

Sämtliche Bestimmungen und Funktionsbezeichnungen dieses Bewilligungsantrages gelten unbesehen der Formulierung in gleicher Weise für beide Geschlechter.

- Die Bewilligung ist vor Ausführung der Arbeiten einzuholen. Der Baubeginn ist der Werkkommission mindestens 1 Woche im Voraus zu melden. Bauarbeiten im Strassenbereich dürfen erst erfolgen, wenn die Bewilligung erteilt worden ist.

- Der öffentliche und private Verkehr im betroffenen Bereich der Gemeindestrassen darf durch die bewilligten Arbeiten nicht erheblich gestört und nicht gefährdet werden. Die Belegung ist gemäss der SN-VSS- Norm (SN 640 893a) zu signalisieren, abzusperren und zu beleuchten.

- Allfällige durch die Bauarbeiten verursachte zusätzliche Aufwendungen, zum Beispiel im Winterdienst zur Aufrechterhaltung des Strassenverkehrs, werden dem Gesuchsteller nach Aufwand verrechnet.

- Sind durch die Arbeiten Werkleitungen betroffen, sind die besonderen Weisungen der Werkeigentümer frühzeitig einzuholen. Neue Leitungen sind durch den Eigentümer einzumessen, so dass durch Dritte die Lage jederzeit kostenlos ermittelt werden kann. Der Werkkommission ist ein Ausführungsplan einzureichen.

- Sind Teile der Strassen, wie Randsteine, Schalen, Beläge usw. in mangelhaftem Zustand, so hat der Bewilligungsinhaber die Werkkommission vor Baubeginn darauf aufmerksam zu machen. Andernfalls wird angenommen, dass die Schäden durch die Bauarbeiten verursacht worden sind.

- Der Bewilligungsinhaber haftet für alle Schäden, welche beim Bau, durch den Bestand und die Benützung oder bei Reparaturen der Anlage der Gemeinde oder Dritten entstehen. Es gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen Bestimmungen.

- Nach Ausführung der Arbeiten ist die Strasse unverzüglich provisorisch wie folgt in Stand zu stellen:

- Lehmiges Material darf nicht wieder eingefüllt werden, sondern ist durch Wandkies zu ersetzen. Die Auffüllung ist in Schichten von 30 cm Stärke einzubringen und zu verdichten.

- Beim Auftreten von Sickerwasser, insbesondere bei Bergdruck, ist dieses zu fassen und abzuleiten.

- der Graben muss nach dem Wiederauffüllen sofort mit einer mindestens 12 cm Heissmischtragschicht (AC T) oder im Winter ausnahmsweise mit Kaltasphalt überdeckt werden und zwar vollständig eben mit dem die Flickstelle umgebenden Fahrbahn- oder Trottoir-Belag.

- Allfällige Instandstellungsarbeiten, die auf unsachgemässe Ausführungen zurückzuführen sind, werden dem Gesuchsteller in Rechnung gestellt.

- Der Bewilligungsempfänger ist verpflichtet, seine Leitung zu verlegen, wenn von der Gemeinde eine Benützung des Grundstücks beabsichtigt ist, die sich mit der Leitungsführung nicht verträgt (ZGB Art 693). Die mit der Verlegung verbundenen Kosten sind grundsätzlich vom Bewilligungsempfänger zu tragen.

- Mit Beginn dieser Arbeiten unterzieht sich der Gesuchsteller den vorstehenden Auflagen und Bedingungen.

- Liegen wichtige Gründe oder geänderte Bedingungen vor, kann der Gemeinderat auf Anfrage der Werkkommission andere Bedingungen festlegen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen den Bewilligungsentscheid kann innert 10 Tagen seit Zustellung beim Gemeinderat Winznau Einsprache eingereicht werden, diese soll einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Besondere Bedingungen für Strassenaufbruch von öffentlichen Gemeindestrassen

Für Grabarbeiten und die Wiederinstandstellung sind die zur Zeit der Bauausführung gültigen VSS-Normen massgebend. Sämtliche Wiederinstandstellungen, insbesondere die Deckbelagsarbeiten, sind gemäss dieser Vorlage auszuführen und vorgängig mit der Werkkommission abzusprechen.

- Die Belagsränder müssen gerade geschnitten, mit Fugenkleber versehen und der Belag wie folgt eingebracht werden:

Instandsetzung von Asphalt Belägen über Gräben

Phase 1

-	Nachschneiden des Belags 20 cm

ausserhalb Grabenrand

-	Die Belagsecken sind mit dem Kompressor-

spaten nachzubearbeiten

-	Erstellen Reinplanie

-	Vorbehandlung der Schnittflächen

(Voranstrich)

-	Einbau der Tragschicht bis

Fahrbahnoberfläche

Phase 2

(nach Beendigung der Setzung)

-	Abfräsen Tragschicht auf Stärke Deckschicht

mit 10 bis 15 cm seitlicher Ueberlappung

-	Reinigung und Voranstrich der Fräsfläche

mit Haftvermittler

-	Vorbehandlung der Schnittflächen

-	Einlegen eines Fugenbandes

-	Einbau Deckschicht

- Für Folgeschäden des Aufbruchs am Strassenkoffer und an Strassenbelägen, die einen vorzeitigen Ersatz des gesamten Strassenbelags erfordern, wird ein Kostenbeitrag des Bewilligungsempfängers vorbehalten.

- Vor Baubeginn wird auf Wunsch mit Vertretern der Werkkommission ein Strassenzustandsprotokoll erstellt.

Wiedereinfüllen im Bereich der Strassen (schwere Verdichtung)

Material für die Grabenauffüllung

Für die Auffüllung unterhalb der Fundationsschicht muss Kiessand II bis höchstens 80mm Korngrösse verwendet werden. Im Ausnahmefall entscheidet die Werkkommission oder deren Präsident.

Verdichtung im Strassenbereich

Es ist darauf zu achten, dass durch die mechanische Verdichtung keine Rohre, Leitungen, Kabelkanäle usw. beschädigt werden. Die Verdichtungsgeräte dürfen daher erst eingesetzt werden, nachdem das erste, von Hand oder mit leichten Geräten verdichtete Material eine Sicherheitshöhe über dem Rohrscheitel erreicht hat.

Das Auffüllmaterial ist bei geeignetem Wassergehalt schichtweise einzubringen und mit geeigneten mechanischen Geräten standfest zu verdichten.

Wiederherstellung der Fundationsschicht

Das Material (Kiessand I) hat den Qualitätsanforderungen zu genügen. Die Dicke der Fundationsschicht (Kofferung) soll das gleiche Mass wie bei der bestehenden Strasse erreichen. Bei Unklarheiten entscheidet die Werkkommission oder deren Präsident.